PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2018

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 08/2018

1 - PREÂMBULO

1.1 - Por determinação do Senhor SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal, com a autoridade que lhe é atribuída pela Lei 8.666/93, tornamos público para conhecimento dos interessados a realização de licitação no dia 05 de outubro de 2018, às 08:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO, Av. Marechal Deodoro, 146, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para execução do objeto especificado no item 2 deste instrumento convocatório, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL DOS ITENS".

1.2 - O recebimento dos envelopes "A", contendo a documentação de Habilitação e Envelopes "B", contendo a Proposta de preço, dar-se-á até às 08:00 horas, do dia 05/10/2018 no de Dpto. Compras e licitações do órgão e no endereço acima especificado.

1.3 - A abertura dos Envelopes "A", contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no mesmo local retro estabelecido, às 08:00 horas, do dia 05/10/2018. Havendo a concordância da comissão de Licitação e renúncia formalizada de todos os licitantes ao direito de interposição de recurso, manifestando inclusive, renuncia ao prazo recursal, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes "B", contendo a Proposta de Preço dos proponentes habilitados.

2 - OBJETO

2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de ampliação da creche, Casinha Feliz do Distrito de Itajubá, com área de 285,61m², com recursos provenientes do Termo de Compromisso 121342, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

2.2 – A especificação dos itens e preço máximo consta na Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo constante do Termo de Referência, Anexo VI deste Edital.

2.2 O projeto e demais especificações poderão ser solicitadas no Dpto. de Engenharia, email engenharia@descanso.sc.gov.br fone: (49) 3623 0161.

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente inscritos no Cadastro de Licitantes do Município de Descanso com Certificado fornecido pela Prefeitura Municipal de Descanso, válido na data da abertura da presente licitação e os não cadastrados, nos termos dos parágrafos 2° e 9° do art. 22 da Lei 8.666/93, que o apresentarem a documentação para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e nas condições previstas neste edital.

3.2 - Na presente Tomada de Preços será admitida a participação de todos os interessados, cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade de prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de Preços, observado o item 3.5 do presente Edital.

3.3 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

3.4 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

3.5. Com fundamento no § 3º do art. 48 da Lei 123/2006 e no intuito de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas, o incentivo à inovação tecnológica e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPEs, a presente licitação dará prioridade de contratação às MPE que sejam sediadas local ou regionalmente (nessa ordem de prioridade), e que possuam propostas até 10% (dez por cento) superiores em relação ao melhor preço válido.

3.5.1 aplica-se a concessão de prioridade nas situações em que as ofertas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;

3.5.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no item 3.5.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 3.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

3.5.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

3.6 Entende-se como empresa sediada localmente, aquela sediada no Município de Descanso/SC.

3.7 Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua registro em uma das cidades que integram a região da (AMEOSC) Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palma Sola, Paraíso, Princesa, Santa Helena, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Tunápolis.

4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" E "B" E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO.

4.1 - Os Envelopes "A" e "B", contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:

a)     MUNICIPIO DE DESCANSO

ENVELOPE "A"-DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018

PROPONENTE:(nome da empresa)

b)     MUNICIPIO DE DESCANSO

ENVELOPE "B"-PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018

PROPONENTE:(nome da empresa)

4.2 – O licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame.

4.2.1 - Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá este apresentar documento que comprove tal condição, sendo Contrato Social ou Estatuto acompanhado de Ata ou documento de delegação de poderes.

4.2.2 - Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I, acompanhado de Contrato Social ou Estatuto juntamente com a Ata ou documento de delegação de poderes.

4.3 - No ato de credenciamento, o representante da empresa licitante deverá se identificar mediante a apresentação de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.

4.4 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

5 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

O envelope "A", contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal deverá conter:

5.1 - Para comprovação da inscrição cadastral:

5.1.1 - Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo Município de Descanso, com validade.

5.2 – Para comprovação da habilitação jurídica:

5.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores, (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva);

5.2.2 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

5.2.3 - Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo II.

5.2.4 -Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), conforme Anexo III.

Obs: A apresentação dos documentos de habilitação jurídica poderá ser suprida pelo Certificado de Registro Cadastral, a critério do licitante.

5.3 – Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:

5.3.1 Prova de regularidade conjunta para com a Fazenda Federal, União e Previdência;

5.3.2 Prova de regularidade para com a Estadual;

5.3.3 Prova de regularidade para com a e Municipal da sede da empresa proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.3.4 Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.3.5 CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com as prerrogativas da Lei 12.440/11, com validade.

5.4 – Para comprovação da qualificação técnica:

5.4.1 - Certidão de Registro de Pessoa jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta, emitida pelo CREA da jurisdição no Estado onde está sediada a empresa. Não tendo a empresa o visto do CREA de SC, a mesma deverá apresentar o visto no ato da assinatura do contrato, no caso de vencedora da licitação.

5.4.2 - Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para a entrega da proposta, profissional ou profissionais de nível superior, cujo nome constará na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)  relativa ao objeto da presente licitação, juntamente com a Certidão de Registro no CREA e/ou CAU, com validade.

5.4.3.1 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho (prestação de serviços).

5.4.3.2 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

5.4.4.- Declaração de que o proponente recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações locais para cumprimento das obrigações objeto da presente licitação e que nada irá reivindicar em razão do local da obra ou de dificuldades nas condições de execução, conforme Anexo IV.

5.4.4.1 - O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, em companhia de servidor (a) da Prefeitura Municipal de Descanso, até o segundo dia útil anterior à data fixada para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário, pelo telefone (49) 3623-0161, das 08:00 às 11:30 e 13:00 ás 17:00 horas.

5.4.4.2 - Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Tomada de Preços.

5.5 – Para a comprovação da qualificação econômica financeira:

5.5.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes, ou balanços provisórios.

5.5.1.1 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

c) Sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

d) Forma de apresentação:

- o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

5.5.1.2 – A boa Situação Financeira será comprovada com base na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) de análise de Balanço. Todos os índices analisados deverão ser maiores que 01 (um) para habilitar-se.

| LG = | Ativo Circulante + Ativo Não Circulante Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |
| --- | --- |
| SG = | Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |
| LC = | Ativo Circulante Passivo Circulante |

5.6 - Da Apresentação dos Documentos:

5.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

5.6.2 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.

5.6.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

5.6.4 - A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

5.7 - Do Tratamento Diferenciado as Micro Empresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP

5.7.1 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.7.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal/trabalhista, a licitante será habilitada juntamente com as demais, passando-se a verificação do Envelope n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, e, se apresentar a melhor proposta e esta for considerada aceitável, será declarada vencedora, nos termos do §1º, do art. 43, da Lei Complementar nº123/2006 (alterada pela Lei 147/14).

5.7.3 – Nessa hipótese, a Presidente da CPL dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará a licitante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.7.4 – A não-regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6 PROPOSTA DE PREÇO

6.1 – A proposta de preço – Envelope "B" – devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:

a) orçamento discriminado em preços unitários, totais e somatório, de acordo com o orçamento;

b) prazo de validade da proposta de 60 dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

c) indicar o percentual relativo a mão de obra.

6.2 -  o cronograma físico-financeiro será exigido apenas da proponente vencedora, nos termos da Minuta de Contrato.

7 – PROCEDIMENTO

7.1 – Serão abertos os envelopes "A", contendo a documentação relativa à habilitação dos proponentes e procedida a sua apreciação.

7.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 5 deste edital, ressalvado o disposto no item 5.7 (preferências Lei 123/2006 e alterações posteriores), os quais serão intimados pela Comissão Permanente de Licitações para sanar defeitos na documentação nos prazos previstos neste edital.

7.3 – Os envelopes "B", contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.

7.4 – Serão abertos os envelopes "B", contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa dos licitantes, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

7.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 6 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

7.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo o estabelecido no item 8 deste edital.

7.7 – Analisadas as propostas, as licitantes serão CLASSIFICADAS PROVISORIAMENTE na ordem crescente dos preços apresentados.

7.8 - Após a Classificação Provisória, será verificada a ocorrência de empate ficto, previsto no art. 44, da LC nº 123/2006 e alterações, sendo assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.1.Entende-se por empate (empate ficto), nos termos da LC nº 123/2006 e alterações, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.

7.8.2.Para efeito do disposto no item 7.8, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, imediatamente, através da manifestação de seu representante legal ou em prazo a ser estabelecido pela Comissão Permanente de Licitações, no caso de ausência de representante legal, sob pena de preclusão, situação em que, após verificado o atendimento às condições de habilitação, será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, sendo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.8.3. O disposto no subitem 7.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.9. – Na sequencia será verificada a existência de licitante local e regional em atendimento ao item 3.5 deste edital.

7.9.1 Ocorrendo a existência de licitante/fornecedor local cujo valor final global seja de até 10% superior ao menor preço, sendo então declarado vencedor.

7.9.2  Não ocorrendo o previsto no item 7.9.1, será verificada a existência de licitante/fornecedor regional, cujo valor global seja de até 10% superior ao menor preço, sendo este declarado vencedor.

7.9.3. A Contratação com licitante/fornecedor local é prioritária, inclusive em relação ao licitante/fornecedor regional.

7.9.4. Em caso de múltiplas empresas locais a prioridade de contratação será por ordem de menor preço e em caso de empate far-se-á sorteio.

7.10 -  Aos licitantes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, o qual será recebido o processado nos termos ali estabelecidos

7.11 - Esgotado o prazo legal sem a interposição de recurso contra a decisão da Comissão que proferiu o julgamento das propostas, o processo da licitação será submetido a Autoridade Competente para homologação.

7.12 Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

8 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL fixado no item 9 deste edital, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços unitários especificados na planilha orçamentária.

8.2 – Será desclassificada a proposta de preço que:

a)ultrapassar o valor máximo fixado para execução do objeto;

b)deixar de cotar qualquer dos itens da obra;

c) cotar valor global manifestamente inexequível, sendo consideradas manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

- valor orçado pela Administração.

8.3 - Caso todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

9 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

9.1 – O valor máximo fixado para execução da obra é de R$ 399.999,99 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais, noventa e nove centavos).

9.2 - Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os preços global e unitários superiores ao estabelecido no demonstrativo da composição dos custos unitários.

10 – DO CONTRATO E PRAZOS

10.1 – Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução dos serviços será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste instrumento convocatório.

10.2 - Quaisquer condições apresentadas pelo adjudicatário em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

10.3 - O Município de Descanso convocará o adjudicatário, durante a validade da proposta, para assinar o termo de contrato em até 05 dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°8.666/93.

10.4 – O Município de Descanso poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

10.5 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da presente licitação é de 210 dias e será contado a partir do início da obra.

10.6 – O prazo para início da obra será de até 5 dias a contar do recebimento da Ordem de Execução.

10.7 – Os prazos poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.

11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

11.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Descanso poderá garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 % sobre o valor total do contrato.

- 11.2 – Em caso de descumprimento aplicar-se-á o disposto na Lei 8.666/93, no que couber, quanto a aplicação de penalidades.

12 – CRITÉRIO DE REAJUSTE

12.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.

13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1 – O representante do CONTRATANTE especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a correspondente fatura no Dpto. de Licitações da Prefeitura Municipal de Descanso.

13.2 – Os pagamentos serão efetuados conforme execução, na apresentação da fatura referente a medição previamente realizada pelo fiscal da obra, desde que a mesma não contenha erros ou vícios, bem como comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

13.2.1 – Em caso de subcontratação, devidamente autorizada, como condição de pagamento da segunda parcela, a contratada deverá comprovar os pagamentos realizados a subcontratada.

13.2.2 - Como condição para recebimento da última parcela, a Contratada deverá apresentar também Certidão Negativa de Débitos – CND relativa a CEI da obra.

13.3 – Haverá retenção de impostos e contribuições, quando couber.

13.4 – Os pagamentos ficam condicionados ao repasse dos recursos provenientes do Termo de Compromisso 121342, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE

13.5 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária conforme discriminação abaixo:

| Projeto/Atividade | Recurso | Despesa/Ano | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.024.4.4.90.00 | 708 | 191/2018 | Implantação, Construção, Ampliação e Reforma de Creches |

14 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 – Todos os materiais para a execução da obra serão fornecidos pelo Contratado, devendo ser de boa qualidade conforme normas técnicas.

14.2 – A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25 (cinquenta por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.3 – Os serviços contratados poderão ser subcontratados, vedada a subcontratação total.

14.3.1 – As parcelas subcontratadas deverão ter a devida anuência do Contratante.

14.3.2 – A empresa subcontratada deverá atender os requisitos de habilitação quanto a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

14.3.3 – Em caso de Subcontratação os pagamentos serão efetuados apenas para a empresa Contratada, vencedora do procedimento licitatório.

14.4 – Os serviços deverão ser executados no prazo de 07 (sete) meses após a emissão/recebimento da ordem de execução.

15 –  GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA

15.1 A CONTRATADA deverá apresentar à Administração na data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme previsto no art. 56, da Lei 8.666/93.

15.2 – A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, atualizado financeiramente.

16 – RECEBIMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO

16.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n° 8.666/93.

16.2 – Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de cinco anos da data do recebimento definitivo da obra, conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

16.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato ocorrerá por conta da contratada.

17 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

17.1 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, devendo a Administração Municipal de Descanso, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

17.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

17.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Tomada de Preços, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – A Administração do Município de Descanso, com relação a esta Tomada de Preços:

18.1.1 - deverá anulá-la, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

18.1.2 – poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

18.1.3 - poderá transferir a data de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, por sua conveniência exclusiva.

18.2 Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços:

18.2.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;

18.2.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na subcondição anterior;

18.2.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.3 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao Presidente da Comissão de Licitação, por email compras@descanso.sc.gov.br, FAX (49) 3623 0161.

18.4 – Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

18 – ANEXOS DO EDITAL

18.1 – Integram o presente edital, dele fazendo parte como transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:

Anexo I - Modelo de Termo de Credenciamento;

Anexo II - Modelo de Declaração de Idoneidade;

Anexo III - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal;

Anexo IV - Modelo Declaração de Disponibilização de Pessoal e Equipamentos;

Anexo V - Minuta do Contrato

Anexo VI – Termo Referencia

19– DO FORO

19.1 Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo Licitatório serão resolvidos pela Comissão, Administrativamente, ou no Foro da Comarca de Descanso – SC, se for o caso.

Descanso/SC, 20 de setembro de 2018.

________________________

SADI INACIO BONAMIGO

Prefeito Municipal

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica

_____________________________

# ROGÉRIO DE LEMES

OAB/SC-21.018

- Assessor Jurídico

ANEXO I

Edital de Tomada de Preços nº 08/2018

CARTA CREDENCIAL

À Comissão de Licitação:

Pela presente, credenciamos o(a) _____________________________, portador da Cédula de identidade sob nº _______________ e CPF sob nº ____________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços, instaurado por esse Município.

Na qualidade de representante legal da empresa __________________________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

_____________________, em ___ de ____________de _______

______________________________________

Assinatura do representante legal da empresa proponente

ANEXO II

Edital de Tomada de Preços nº 08/2018

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra-referenciado, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

_____________________, em ___ de ____________de _______

______________________________________

Assinatura do representante legal da empresa proponente

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Edital de Tomada de Preços nº 08/2018

A empresa . . . . . . . , inscrita no CNPJ nº . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o Sr.. . . . . .. . . .,portador da carteira de identidade nº. . . . . . . e do CPF nº . . . . . . , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ...... de .................... 2018.

.....................................................................

Nome e carimbo do representante

legal da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Edital de Tomada de Preços nº 08/2018

À Comissão de Licitação

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra referenciado, instaurado por essa Prefeitura Municipal, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que nada iremos reivindicar em razão do local da obra ou de dificuldades nas condições de execução.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ...... de .................... 2018.

.....................................................................

Nome e carimbo do representante

legal da empresa

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO nº ......./2018

Processo Licitatório: 101/2018

Modalidade: Tomada de Preços 08/2018

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE DESCANSO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Engenheiro Francisco Passos, 133, nesta cidade de Descanso - SC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.423.342/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. SADI INÁCIO BONAMIGO, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua Pedro Lorenski, nº 57, centro, cidade de Descanso, estado de Santa Catarina, portador do CPF nº 469.171.879-68 e Cédula de Identidade sob nº 1.159.210, expedida em 20/02/2009 pela SSP/SC,, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa...................., pessoa jurídica, com sede a ..............., na cidade de ............., inscrita no CNPJ sob n.º .........., neste ato representada pelo  Sr. ...................., portador  da Cédula de Identidade n.º ... denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela  Lei n.º 8.883/94 e Lei n.º 9.648/98, firmam o presente,  que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

2.1 O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de ampliação da creche, Casinha Feliz do Distrito de Itajubá, com área de 285,61m², com recursos provenientes do Termo de Compromisso 121342, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

2.2 – A especificação dos itens e preço máximo consta na Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo.

2.2.1 Os materiais e serviços, objeto do presente certame são os seguintes:

| Item | Especificação | V. Global |
| --- | --- | --- |
| 1 | Execução de obra de ampliação da creche, Casinha Feliz do Distrito de Itajubá, com área de 285,61m², com recursos provenientes do Termo de Compromisso 121342, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE | .................... |
| Total |  | ................. |

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária Funcional Programática:

| Projeto/Atividade | Recurso | Despesa/Ano | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.024.4.4.90.00 | 708 | 191/2018 | Implantação, Construção, Ampliação e Reforma de Creches |

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1- Pela execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor especificado na Clausula Primeira, conforme execução.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 – Todos os materiais para a execução da obra serão fornecidos pelo Contratado, devendo ser de boa qualidade conforme normas técnicas.

5.2 – A empresa contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I e § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

5.3 –– Os serviços contratados poderão ser subcontratados, vedada a subcontratação total.

5.3.1 – As parcelas subcontratadas deverão ter a devida anuência do Contratante.

5.3.2 – A empresa subcontratada deverá atender os requisitos de habilitação quanto a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

5.3.3 – Em caso de Subcontratação os pagamentos serão efetuados apenas para a empresa Contratada, vencedora do procedimento licitatório.

5.4 – A obra deverá ser executada no prazo de 07 (sete) meses após a emissão/recebimento da Ordem de Execução.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1- O presente contrato terá vigência da data de assinatura até ........ de ....... de 2019, podendo ser aditado e prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA -DO PAGAMENTO

7.1 - O representante do CONTRATANTE especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a correspondente fatura no Dpto. de Licitações da Prefeitura Municipal de Descanso.

7.2 – Os pagamentos serão efetuados conforme execução, na apresentação da fatura referente a medição previamente realizada pelo fiscal da obra, desde que a mesma não contenha erros ou vícios, bem como comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

7.2.1 – Em caso de subcontratação, devidamente autorizada, como condição de pagamento da segunda parcela, a contratada deverá comprovar os pagamentos realizados a subcontratada.

7.2.2 - Como condição para recebimento da última parcela, a Contratada deverá apresentar também Certidão Negativa de Débitos – CND relativa a CEI da obra da respectiva obra.

7.3 – Haverá retenção de impostos e contribuições, quando couber.

7.4 – Os pagamentos ficam condicionados ao repasse dos recursos provenientes do Termo de Compromisso 121342, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

8.1 - As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

9.1 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente a este Contrato:

- Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

- Rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;

- Fiscalizar-lhe a execução;

- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato estará a CONTRATADA sujeito às seguintes sanções:

10.1.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a uma multa de 10% do valor da proposta, sem prejuízo de perdas e danos.

10.1.2 - O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

- Advertência;

- Multa:

10.1.3 - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATADA multa de valor equivalente a 2% do valor contratual;

10.1.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Descanso, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total do contrato.

10.1.5- Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Descanso, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

10.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

10.1.7 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;

10.1.8 - Na aplicação de penalidades financeiras, fica facultado ao Município proceder ao desconto da mesma de eventuais créditos que a contratada disponha a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 - São obrigações da CONTRATADA:

a) manter, durante a vigência do contrato, as mesmas características e condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização ao CONTRATANTE, para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento deste contrato;

b) A CONTRATADA deverá seguir estritamente o que está disposto no projeto de engenharia, memorial descritivo, orçamento base e cronograma físico financeiro, garantindo a excelente qualidade dos materiais utilizados, responsabilizando-se por fato superveniente quanto a irregularidades na construção e execução da obra, ou seja, corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme prazos definidos por esta;

c) responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução dos serviços;

d) reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades;

e) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

f) apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica em até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Execução pelo CONTRATANTE;

g) fornecer e manter, no local da realização do serviço, Diário de Obra, contendo os lançamentos e registros obrigatórios;

h) responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

i) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

j) responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

k) responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

l) responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto;

m) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;

n) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais;

o) matricular a obra perante o INSS.

p) executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de cinco anos da data do recebimento definitivo da obra, conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

q) a CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos.

r) apresentar Certidão Negativa de Débitos – CND relativos a CEI da respectiva obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1 - São obrigações do CONTRATANTE:

a) expedir a Ordem de Serviço;

b) esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

c) solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

d) notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

e) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;

f) efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

g) fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e especificações técnicas a eles relacionadas;

h) comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

i) restituir a garantia prestada pela contratada na assinatura do presente contrato após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, atualizado financeiramente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO:

13.1- O MUNICÍPIO DE DESCANSO designa como:

a)Gestora deste Contrato, Marise Terezinha Previdi Giombelli, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e Fiscal o Sr. Fernado Trintinaglia, Engenheiro Civil, para o acompanhamento dos serviços nos aspectos técnicos, bem como emissão dos Boletins de Medição;

13.2 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo MUNICÍPIO DE DESCANSO em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 - Fica Eleito o Foro da Comarca de Descanso/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

14.2 - E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado na Secretaria Geral da Administração da Prefeitura Municipal de Descanso, conforme dispõe o art. 60 da Lei n° 8.666/93.

Descanso - SC, em ...... de ........... de 2018.

_______________________________________         __________________________________________

SADI INACIO BONAMIGO			................................................................

Prefeito Municipal					CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________				___________________________

Nome:							Nome

CPF:							CPF

ANEXO VI

TERMO DE REFERÊNCIA

Edital de Tomada de Preços nº 08/2018

Objeto:

Contratação de empresa para execução de obra de ampliação da creche, Casinha Feliz do Distrito de Itajubá, com área de 285,61m², com recursos provenientes do Termo de Compromisso 121342, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Especificação:

| Item | Especificação | V. Global Máximo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Execução de obra de ampliação da creche, Casinha Feliz do Distrito de Itajubá, com área de 285,61m², com recursos provenientes do Termo de Compromisso 121342, celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE | 399.999,99 |

- MEMORIAL DESCRITIVO

- INTRODUÇÃO

Partindo da necessidade de demanda que o município vem apresentando quanto ao crescimento da população infantil no Distrito de Itajubá, Descanso/SC, surge a necessidade da ampliação do ambiente de acolhimento, hoje denominado Jardim Casinha Feliz, após projeto a quantidade de sessenta e quatro alunos serão atendidos pelo ambiente.

  - Objetivo

O memorial descritivo é componente do projeto executivo de uma obra, e apresenta as principais características provindas do projeto arquitetônico, a descrição dos materiais, componentes e a sistemática construtiva utilizada. É necessário para que não haja falhas quanto à sua execução.

- O PROJETO

A área existente no Jardim Casinha Feliz conta com 73,65m², destes uma sala de aula com capacidade para 16 alunos, área para cozinha subdimensionada e banheiros não acessíveis. A ampliação de 285,61m², conta com duas salas de aula com capacidade de vinte e quatro alunos cada, com banheiros independentes e acessíveis, área de serviços contando com lavanderia, cozinha e depósito, a área administrativa também ganha espaço, além de melhorar a área de atendimento e criar condições aos funcionários, como sanitários independentes.

A melhoria de fluxos, ampliação e criação de ambientes, além da adequação à acessibilidade baseada na NBR 9050, é o atendimento à necessidade do desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, como no intelectual e social.

- ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

- Fundações: Em concreto armado (25Mpa), executadas in loco seguido o modelo estipulado em desenho técnico.

- Pilares: Em concreto armado (25Mpa), locação e dimensões descritas em desenho técnico.

- Vigas: Em concreto armado (25Mpa), locação e dimensões descritas em desenho técnico.

- Laje: Em concreto armado (25Mpa), locação e dimensões descritas em desenho técnico.

- Fechamento: O fechamento de paredes será executando com blocos cerâmicos de seis furos, com dimensões de 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas e de cor uniforme.

- Vergas e contravergas: As vergas em todas as aberturas do projeto serão em concreto, com 10x10cm (altura e espessura), e comprimento variável. Deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m.

- Madeiramento do telhado: Executado em maçaranduba ou madeira equivalente, nas tesouras as dimensões serão de 7,5x20cm, as ripas de 1,5x5,0cm.

- Cobertura: as telhas deverão ser de fibrocimento ondulada, com espessura de 6 milímetros, largura de 93 centímetros, e comprimento de 117 centímetros, transpassadas em ¼ de volta, lateralmente.

- Rufos: Deverão ser em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume e fixadas nas telhas e platibandas.

- Pingadeiras: Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior para proteger as superfícies verticais da platibanda da água da chuva. Com dimensões no comprimento de 100cm, largura de 30cm e altura de 5cm. Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assentar as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.

- Janelas: As esquadrias serão em alumínio, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 6mm e ser temperados.

- Portas internas: As folhas de porta deverão ser em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, com dimensões de 90x210cm e espessura de 3,5cm. Os marcos e alisares (largura de 08cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço e o acabamento deverá ser cromado.

- Portas banheiros: As folhas de porta deverão ser em alumínio. Os marcos e alisares (largura de 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço e o acabamento deverá ser cromado.

- Porta principal: em alumínio, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 6mm e ser temperados.

- Impermeabilização: Tinta betuminosa aplicada nas fundações baldrame, na face superior e nas laterais das vigas. Emulsão asfáltica aplicada em paredes, nos primeiros 70cm de altura.

- Pintura externa: em tinta acrílica na cor bege, sobre chapisco e massa única (emboço paulista), com acabamento fosco, aplicada em 2 demãos.

- Pintura interna em áreas secas: em tinta acrílica na cor branca, sobre chapisco, emboço e reboco, com acabamento brilhante, aplicada em 2 demãos.

- Revestimento de paredes molhadas: aplicado em banheiros, lavanderia e cozinha, a cerâmica deve ter dimensões de 20x20cm e ser na cor branca.

- Revestimento de piso: a cerâmica deve ser PEI-5, ter dimensões de 35x35cm e ser na cor branca. Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e areia), de espessura mínima de 2cm. O rodapé deverá ser executado no mesmo material, com altura mínima de 7cm.

- Tetos: deverão ser executados sob estrutura de madeira, com PVC branco.

- Louças: o projeto adota todas as louças da creche na cor branca.

- Espelhos: deverão ter 1m² de área, fixados nos banheiros acima dos lavatórios.

- Tanques de lavagem: deverão ser de concreto pré-moldado, com apoio/pés.

- ELEMENTOS HIDRÁULICOS

Tubulações em PVC, todos os tubos e conexões sendo soldáveis, com dimensões especificadas em desenho técnico de acordo com as normativas e diretrizes:

- ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática interna;

- ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água – Tipos – Padronização;

- ABNT NBR 10281, Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação;

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos;

- ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – Requisitos;

- ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: Procedimentos para instalação;

- ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de pressão;

- ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio;

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;

- EB-368/72 - Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

A captação das águas pluviais foi definida através das calhas de cobertura. Destas calhas sairão condutores verticais e horizontais que as interligam com as caixas de inspeção.

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos blocos e pátio;

- Condutores verticais: para escoamento das águas das calhas de cobertura até os condutores horizontais;

- Condutores Horizontais: direcionam a água proveniente dos condutores verticais para a via pública, para a rede de drenagem urbana.

- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A instalação predial de esgoto sanitário foi dimensionado constando de um tanque séptico, um filtro anaeróbio e um sumidouro, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores. Atendendo às seguintes normas:

- ABNT NBR 5645, Tubo cerâmico para canalizações;

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos;

- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

- ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica;

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça;

- ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla parede;

- ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 4: Requisitos para tubos PVC com parede de núcleo celular;

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário;

- ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou armado para esgotos sanitários – Determinação da absorção de água;

- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização;

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

- ABNT NBR 8161, Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação – Formatos e dimensões – Padronização;

- ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – Especificação;ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coleto de esgoto sanitário – Verificação da estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa – Método de ensaio;

-  ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário – Verificação da estanqueidade de juntas elásticas submetidas ao vácuo parcial interno – Método de ensaio;

- ABNT NBR 9063, Anel de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – Dimensões e dureza – Padronização;

- ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulação de PVC rígido para esgoto predial e ventilação – Dimensões e dureza – Padronização;

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento;

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;

- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento;

- ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de poli (cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de tubulações de poli (cloreto de vinila) não plastificado orientado (PVC-O) para transporte de água ou esgoto sob pressão positiva;

- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;

- ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;

- ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento;

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;

- ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condução de esgotos – Tubos e conexões cerâmicas com junta elástica – Requisitos;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

- ABNT NBR 15645, Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

- ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão – Verificação da estanqueidade hidrostática em tubulações de polietileno;

- ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob pressão – Requisitos para reparo de tubulação de polietileno PE 80 e PE 100;

- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

- SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é de risco leve.

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuários da edificação.

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos de 30 leds, com autonomia de 6 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto.

- Normas tecnicas relacionadas às medidas implantadas:

- NR 23 – Proteção Contra Incêndios;

- NR 26 – Sinalização de Segurança;

- ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

- ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais – Determinação da resistência ao fogo;

- ABNT NBR 7195, Cores para segurança;

- ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

- ABNT NBR 9442, Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio;

- ABNT NBR 10636, Parede divisórias sem função estrutural – Determinação da resistência ao fogo – Método de ensaio;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

- ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: Princípios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

- ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento;

- ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local (Santa Catarina);

- INTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220V. A rede existente de energia será alterada a fim de atender à toda a área a ser ampliada, visto que, a edificação ali existente já é bem antiga.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada tipo de equipamento, local e circuito, permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Assim, a edificação possui um quadro de distribuição centralizado. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância entre o quadro de distribuição e o quadro geral de medição, definidas pelo layout apresentado. O disjuntor geral deverá ser substituído para atender a nova demanda. O projeto de 220V terá um disjuntor geral novo, tripolar de 100A.

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças - salas de atividades, solários e sanitários infantis - por segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Normas técnicas relacionadas de base:

- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação – Especificação e método de ensaio;

- ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;

- ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência;

- ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;

- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;

- ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;

- ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;

- ABNT NBR 5461, Iluminação;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT – Requisitos;

- ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP – Requisitos;

- ABNT NBR 5624, Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca NBR 8133 – Requisitos;

- ABNT NBR 6516, Starters – A descarga luminescente;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;

- ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerâncias;

- ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters – Especificação;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

- ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de semicondutores – Especificação;

- ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca – Especificação;

- ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com contatos aparafusados – Especificação;

- ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas - Fusíveis com contatos cilíndricos – Especificação;

- ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos – Determinação da corrente de fuga – Método de ensaio;

- ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos – Padronização;

- ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares – Requisitos gerais e de segurança;

- ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares – Prescrições de desempenho;

- ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de intercambialidade e segurança – Parte 1: Bases de lâmpadas;

- ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;

- ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison;

- ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão – Parte 3-1: Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas (dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) – Seções I a IV;

- ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

- ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados);

- ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização – Quadros de distribuição;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Inspeção e recebimento;

- ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados – Ensaio de centelhamento;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

- ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD);

- ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD);

-  ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, MOD);

- ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 MOD);

- ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 3: Cabos isolados com borracha de silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

- ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

- ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

- ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

- ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

2. BDI

| Nº do Contrato: ............/ 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO |  |  |  |  |  |
| Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE DE ITAJUBÁ |  |  |  |  |  |
| Programa: 0 |  |  |  |  |  |
| Identifique o tipo de obra: | 1 |  |  |  |  |
| Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN. |  |  |  |
| Construção de rodovias: | 2 |  | Sobre os serviços. |  |  |
|  |  | 2,5 Sobre Mão de obra |  |  |  |
|  | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |  |  |  |
| Obras portuárias, maríti | 5 |  |  | SEM Desoneração. |  |
| Fornecimento de m | 6 | X |  | COM Desoneração. |  |
|  | Intervalo de admissibilidade |  |  |  |  |
| Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio |  | 3º Quartil | Valores Propostos |
| Administração Central | 3,00% | 4,00% |  | 5,50% | 3,65% |
| Seguro e Garantia | 0,80% | 0,80% |  | 1,00% | 0,80% |
| Risco | 0,97% | 1,27% |  | 1,27% | 1,00% |
| Despesas Financeiras | 0,59% | 1,23% |  | 1,39% | 0,68% |
| Lucro | 6,16% | 7,40% |  | 8,96% | 7,30% |
| I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3,65% |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 2,50% |
| I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  |  | 2,00% |
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 21,38% |
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 24,03% |
| Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo. |  |  |  |  |  |
| BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 |  |  |  |  |  |
| BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 |  |  |  |  |  |

|  | 3. ORÇAMENTO Obra: Ampliação da Creche, Estrutura em Concreto Armado, Fundações em sapatas, fechamento em alvenaria, cobertura em fibrocimento, instalações elétricas em 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data de preço: julho/2017 com desoneração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unidade Federativa: Distrito de Itajubá, Descanso - SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planilha Orçamentária |  |  |  |  |  |  |  | BDI 24,03% |  |  |
|  |  |  |  | Edificação Creche Infantil |  |  |  |  | 399.999,99 |  |  |
|  | ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |  |  |
|  | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17.271,48 |  |  |
|  | - 1.1 | - 74209/1 | - SINAPI | - Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | - m² | - 10,00 | - 362,90 | - 450,10 | - 4.501,00 |  |  |
|  | - 1.2 | - 74220/1 | - SINAPI | - Tapume de chapa de madeira compensada, com pintura a cal espessura 6mm e h = 2,20m | - m² | - 66,00 | - 46,03 | - 57,09 | - 3.767,94 |  |  |
|  | - 1.3 | - 43524 | - DEINFRA/SC | - Entrada de energia elétrica aérea trifásica | - un | - 1,00 | - 1.034,30 | - 1.282,84 | - 1.282,84 |  |  |
|  | - 1.4 | - 93584 | - SINAPI | - Barracão provisório para depósito | - m² | - 12,00 | - 403,92 | - 500,98 | - 6.011,76 |  |  |
|  | - 1.5 | - 74077/3 | - SINAPI | - Locação da obra (execução de gabarito) | - m² | - 285,61 | - 4,67 | - 5,79 | - 1.653,68 |  |  |
|  | - 1.6 | - 73859/1 | - SINAPI | - Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | - m² | - 285,61 | - 0,16 | - 0,19 | - 54,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 17.271,48 |  |  |
|  | 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3.694,01 |  |  |
|  | - 2.1 | - 93358 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | - m³ | - 22,67 | - 56,05 | - 69,51 | - 1.575,79 |  |  |
|  | - 2.2 | - 72915 | - SINAPI | - Escavação mecânica de valas em material de 2A categoria até 2,0m de profundidade | - m³ | - 5,00 | - 10,61 | - 13,15 | - 65,75 |  |  |
|  | - 2.3 | - 94097 | - SINAPI | - Regularização e compactação do fundo de valas | - m² | - 36,75 | - 4,55 | - 5,64 | - 207,27 |  |  |
|  | - 2.4 | - 73964/6 | - SINAPI | - Reaterro apiloado de vala com material da obra | - m³ | - 35,00 | - 42,51 | - 52,72 | - 1.845,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 3.694,01 |  |  |
|  | 3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 22.378,91 |  |  |
|  | - 3.1 |  |  | - CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3.1.1 | - 95241 | - SINAPI | - Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | - m² | - 22,68 | - 19,85 | - 24,61 | - 558,15 |  |  |
|  | - 3.1.2 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | - m² | - 25,20 | - 25,33 | - 31,41 | - 791,53 |  |  |
|  | - 3.1.3 | - 92917 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 198,00 | - 10,14 | - 12,57 | - 2.488,86 |  |  |
|  | - 3.1.4 | - 92720 | - SINAPI | - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | - m³ | - 5,67 | - 340,66 | - 422,52 | - 2.395,68 |  |  |
|  | - 3.2 |  |  | - CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3.2.1 | - 95241 | - SINAPI | - Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | - m² | - 36,80 | - 19,85 | - 24,61 | - 905,64 |  |  |
|  | - 3.2.2 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | - m² | - 130,15 | - 25,33 | - 31,41 | - 4.088,01 |  |  |
|  | - 3.2.3 | - 92916 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 247,00 | - 10,77 | - 13,35 | - 3.297,45 |  |  |
|  | - 3.2.4 | - 92919 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 432,00 | - 8,18 | - 10,14 | - 4.380,48 |  |  |
|  | - 3.2.5 | - 92720 | - SINAPI | - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | - m³ | - 8,22 | - 340,66 | - 422,52 | - 3.473,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 22.378,91 |  |  |
|  | 4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 53.327,98 |  |  |
|  | - 4.1 |  |  | - CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.1.1 | - 92431 | - SINAPI | - Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento | - m² | - 98,00 | - 37,29 | - 46,25 | - 4.532,50 |  |  |
|  | - 4.1.2 | - 92916 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 215,50 | - 10,77 | - 13,35 | - 2.876,92 |  |  |
|  | - 4.1.3 | - 92919 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 389,00 | - 8,18 | - 10,14 | - 3.944,46 |  |  |
|  | - 4.1.4 | - 92722 | - SINAPI | - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | - m³ | - 6,72 | - 337,60 | - 418,72 | - 2.813,79 |  |  |
|  | - 4.2 |  |  | - CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.2.1 | - 92431 | - SINAPI | - Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | - m² | - 129,00 | - 37,29 | - 46,25 | - 5.966,25 |  |  |
|  | - 4.2.2 | - 92916 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 274,00 | - 10,77 | - 13,35 | - 3.657,90 |  |  |
|  | - 4.2.3 | - 92917 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 172,00 | - 10,14 | - 12,57 | - 2.162,04 |  |  |
|  | - 4.2.4 | - 92919 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 228,00 | - 8,18 | - 10,14 | - 2.311,92 |  |  |
|  | - 4.2.5 | - 92922 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 115,00 | - 5,10 | - 6,32 | - 726,80 |  |  |
|  | - 4.2.6 | - 92722 | - SINAPI | - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | - m³ | - 10,12 | - 337,60 | - 418,72 | - 4.237,44 |  |  |
|  | - 4.3 |  |  | - CONCRETO ARMADO - LAJES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.3.1 | - 92518 | - SINAPI | - Montagem e desmontagem de forma para laje maciça, madeira compensada resinada com reaproveitamento | - m² | - 16,28 | - 22,35 | - 27,72 | - 451,28 |  |  |
|  | - 4.3.2 | - 92916 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 75,80 | - 10,77 | - 13,35 | - 1.011,93 |  |  |
|  | - 4.3.3 | - 92722 | - SINAPI | - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | - m³ | - 33,36 | - 337,60 | - 418,72 | - 13.968,49 |  |  |
|  | - 4.3.4 | - 85662 | - SINAPI | - Armação em tela de aço nervurada aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm | - m² | - 287,50 | - 8,45 | - 10,48 | - 3.013,00 |  |  |
|  | - 4.3.5 | - 73301 | - SINAPI | - Escoramento de formas em madeira até h= 3,3m com reaproveitamento | - m³ | - 5,00 | - 8,76 | - 10,86 | - 54,30 |  |  |
|  | - 4.4 |  |  | - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4.4.1 | - 93183 | - SINAPI | - Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | - m | - 44,00 | - 29,30 | - 36,34 | - 1.598,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 53.327,98 |  |  |
|  | 5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 20.437,09 |  |  |
|  | - 5.1 |  |  | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1 | - 87489 | - SINAPI | - Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | - m² | - 345,74 | - 36,47 | - 45,23 | - 15.637,82 |  |  |
|  | - 5.1.2 | - 93202 | - SINAPI | - Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | - m | - 128,00 | - 16,86 | - 20,91 | - 2.676,48 |  |  |
|  | - 5.2 |  |  | - DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.2.1 | - 96366 | - SINAPI | - Divisória de gesso acartonado, resintente à umidade, com duas faces duplas e guias simples, fornecimento e montagem | - m² | - 17,10 | - 100,09 | - 124,14 | - 2.122,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 20.437,09 |  |  |
|  | 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 57.893,64 |  |  |
|  | - 6.1 |  |  | - PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6.1.1 | - 90844 | - SINAPI | - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação | - un | - 13,00 | - 654,32 | - 811,55 | - 10.550,15 |  |  |
|  | - 6.2 |  |  | - FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6.2.1 | - 36211 | - SINAPI | - Barra de apoio lavatório, em aço inox polido, 50x50cm, diametro mínimo 3cm | - un | - 5,00 | - 439,27 | - 544,82 | - 2.724,10 |  |  |
|  | - 6.2.2 | - 36218 | - SINAPI | - Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 60cm, diametro mínimo 3cm, para porta de banheiro PNE | - un | - 8,00 | - 109,57 | - 135,89 | - 1.087,12 |  |  |
|  | - 6.2.3 | - 36205 | - SINAPI | - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3cm | - un | - 5,00 | - 186,54 | - 231,36 | - 1.156,80 |  |  |
|  | - 6.2.4 | - 36081 | - SINAPI | - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3cm | - un | - 10,00 | - 198,90 | - 246,69 | - 2.466,90 |  |  |
|  | - 6.3 |  |  | - PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6.3.1 | - 91341 | - SINAPI | - PA1 - Porta de abrir de alumínio, dimensões 90x210cm com painel liso, guarnição e veneziana - Fornecimento e Instalação (03 portas, área unit:1,89m², área total: 5,67m²) | - m² | - 5,67 | - 857,21 | - 1.063,19 | - 6.028,28 |  |  |
|  | - 6.3.2 | - 91341 | - SINAPI | - PA2 - Porta de abrir de alumínio, dimensões 70x210cm com painel liso, guarnição e veneziana - Fornecimento e Instalação (03 portas, área unit:1,47, área total: 4,41m²) | - m² | - 4,41 | - 857,21 | - 1.063,19 | - 4.688,66 |  |  |
|  | - 6.3.3 | - 68050 | - SINAPI | - Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador (6,15x2,20m) | - m² | - 13,53 | - 641,32 | - 795,42 | - 10.762,03 |  |  |
|  | - 6.4 |  |  | - JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6.4.1 | - 94569 | - SINAPI | - JA-01 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 60x60cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 0,36 | - 574,40 | - 712,42 | - 256,47 |  |  |
|  | - 6.4.2 | - 94569 | - SINAPI | - JA-02 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 160x60cm com vidro liso incolor, espessura 6mm (2 janelas, área unit:0,96m², área total: 1,92m²) | - m² | - 1,92 | - 574,40 | - 712,42 | - 1.367,84 |  |  |
|  | - 6.4.3 | - 94570 | - SINAPI | - JA-03 Janela de correr de alumínio, dimensões 200x60cm, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidro liso incolor, espessura 6mm (3 janelas, área unit: 1,2m², área total: 3,6m²) | - m² | - 3,60 | - 532,49 | - 660,44 | - 2.377,58 |  |  |
|  | - 6.4.4 | - 94570 | - SINAPI | - JA-04 Janela de correr de alumínio, dimensões 160x120cm, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 1,92 | - 532,49 | - 660,44 | - 1.268,04 |  |  |
|  | - 6.4.5 | - 94570 | - SINAPI | - JA-05 Janela de correr de alumínio, dimensões 200x120cm, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 2,40 | - 532,49 | - 660,44 | - 1.585,05 |  |  |
|  | - 6.4.6 | - 94573 | - SINAPI | - JA-06 Janela de correr de alumínio, dimensões 250x120cm, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidro liso incolor, espessura 6mm (3 janelas, área unitária: 3m², área total: 9m²) | - m² | - 9,00 | - 516,04 | - 640,04 | - 5.760,36 |  |  |
|  | - 6.4.7 | - 94573 | - SINAPI | - JA-07 Janela de correr de alumínio, dimensões 280x120cm, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidro liso incolor, espessura 6mm (2 janelas, área unitária: 3,36m², área total: 6,72m²) | - m² | - 6,72 | - 516,04 | - 640,04 | - 4.301,06 |  |  |
|  | - 6.5 |  |  | - VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6.5.1 | - 85005 | - SINAPI | - Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura (5 espelhos, área unit: 1,0m², área total: 5,0m²) | - m² | - 5,00 | - 244,01 | - 302,64 | - 1.513,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 57.893,64 |  |  |
|  | 7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 49.575,42 |  |  |
|  | - 7.1 | - 92262 | - SINAPI | - Tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12m, para telha ondulada de fibrocimento, fornecimento e instalação | - un | - 27,00 | - 469,00 | - 581,70 | - 15.705,90 |  |  |
|  | - 7.2 | - 92260 | - SINAPI | - Tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha ondulada de fibrocimento, fornecimento e instalação | - un | - 5,00 | - 354,94 | - 440,23 | - 2.201,15 |  |  |
|  | - 7.3 | - 92259 | - SINAPI | - Tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha ondulada de fibrocimento, fornecimento e instalação | - un | - 6,00 | - 309,87 | - 384,33 | - 2.305,98 |  |  |
|  | - 7.4 | - 92543 | - SINAPI | - Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical | - m² | - 425,30 | - 14,95 | - 18,54 | - 7.885,06 |  |  |
|  | - 7.5 | - 94207 | - SINAPI | - Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento | - m² | - 425,30 | - 31,14 | - 38,62 | - 16.425,08 |  |  |
|  | - 7.6 | - 94228 | - SINAPI | - Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm | - m | - 57,80 | - 46,04 | - 57,10 | - 3.300,38 |  |  |
|  | - 7.7 | - 71623 | - SINAPI | - Pingadeira ou chapim em concreto aparente com acabamento desempenado | - m | - 23,45 | - 24,47 | - 30,35 | - 711,70 |  |  |
|  | - 7.8 | - 94231 | - SINAPI | - Rufo em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 25cm | - m | - 34,25 | - 24,49 | - 30,37 | - 1.040,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 49.575,42 |  |  |
|  | 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2.552,29 |  |  |
|  | - 8.1 | - 74106/1 | - SINAPI | - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | - m² | - 130,15 | - 8,23 | - 10,20 | - 1.327,53 |  |  |
|  | - 8.2 | - 83742 | - SINAPI | - Impermeabilização com emulsão asfáltica (70cm nas paredes externas) | - m² | - 46,20 | - 21,38 | - 26,51 | - 1.224,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 2.552,29 |  |  |
|  | 9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 55.324,48 |  |  |
|  | - 9.1 | - 87878 | - SINAPI | - Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | - m² | - 691,48 | - 3,25 | - 4,03 | - 2.786,66 |  |  |
|  | - 9.2 | - 87535 | - SINAPI | - Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | - m² | - 509,73 | - 20,31 | - 25,19 | - 12.840,09 |  |  |
|  | - 9.3 | - 87777 | - SINAPI | - Massa única para paredes externas traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm | - m² | - 178,20 | - 40,07 | - 49,69 | - 8.854,75 |  |  |
|  | - 9.4 | - 87543 | - SINAPI | - Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | - m² | - 513,28 | - 13,56 | - 16,81 | - 8.628,23 |  |  |
|  | - 9.5 | - 89045 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico para paredes de ambientes de áreas molhadas com placas de dimensões 20x20cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca | - m² | - 203,30 | - 41,56 | - 51,54 | - 10.478,08 |  |  |
|  | - 9.6 | - 96111 | - SINAPI | - Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação | - m² | - 268,07 | - 31,66 | - 39,26 | - 10.524,42 |  |  |
|  | - 9.7 | - 96121 | - SINAPI | - Acabamentos para forro PVC (roda-forro) | - m | - 162,50 | - 6,02 | - 7,46 | - 1.212,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 55.324,48 |  |  |
|  | 10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 43.653,30 |  |  |
|  | - 10.1 |  |  | - PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10.1.1 | - 87690 | - SINAPI | - Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico | - m² | - 315,00 | - 32,75 | - 40,61 | - 12.792,15 |  |  |
|  | - 10.1.2 | - 87622 | - SINAPI | - Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | - m² | - 315,00 | - 25,78 | - 31,97 | - 10.070,55 |  |  |
|  | - 10.1.3 | - 89046 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico para piso com placas gres de dimensões 35x35cm antiderrapante | - m² | - 315,00 | - 29,62 | - 36,73 | - 11.569,95 |  |  |
|  | - 10.1.4 | - 88648 | - SINAPI | - Rodapé cerâmico h= 7cm, fixado com argamassa colante | - m | - 162,50 | - 4,08 | - 5,06 | - 822,25 |  |  |
|  | - 10.2 |  |  | - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10.2.1 | - 73991/3 | - SINAPI | - Piso cimentado desempenado traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3cm | - m² | - 64,98 | - 46,18 | - 57,27 | - 3.721,40 |  |  |
|  | - 10.2.2 | - 94992 | - SINAPI | - Passeio em concreto fck= 12MPa, espessura 6cm e preparo mecânico | - m² | - 75,00 | - 50,28 | - 62,36 | - 4.677,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 43.653,30 |  |  |
|  | 11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 12.078,43 |  |  |
|  | - 11.1 | - 88411 | - SINAPI | - Fundo selador acrílico em panos com presença de vãos, 1 demão | - m² | - 691,48 | - 1,88 | - 2,33 | - 1.611,14 |  |  |
|  | - 11.2 | - 88489 | - SINAPI | - Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | - m² | - 691,48 | - 10,02 | - 12,42 | - 8.588,18 |  |  |
|  | - 11.3 | - 88486 | - SINAPI | - Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | - m² | - 17,29 | - 8,85 | - 10,97 | - 189,67 |  |  |
|  | - 11.4 | - 79460 | - SINAPI | - Pintura epoxi, duas demãos, em paredes de gesso | - m² | - 23,00 | - 38,32 | - 47,52 | - 1.092,96 |  |  |
|  | - 11.5 | - 74065/2 | - SINAPI | - Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos | - m² | - 22,68 | - 21,21 | - 26,30 | - 596,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 12.078,43 |  |  |
|  | 12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 5.324,26 |  |  |
|  | - 12.1 |  |  | - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12.1.1 | - 89356 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | - m | - 58,00 | - 15,91 | - 19,73 | - 1.144,34 |  |  |
|  | - 12.1.2 | - 89357 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | - m | - 24,00 | - 22,01 | - 27,29 | - 654,96 |  |  |
|  | - 12.1.3 | - 94650 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | - m | - 19,00 | - 16,05 | - 19,90 | - 378,10 |  |  |
|  | - 12.1.4 | - 89570 | - SINAPI | - Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 40mm, fornecimento e instalação | - un | - 2,00 | - 5,86 | - 7,26 | - 14,52 |  |  |
|  | - 12.1.5 | - 89433 | - SINAPI | - Luva de redução PVC soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | - un | - 5,00 | - 5,70 | - 7,06 | - 35,30 |  |  |
|  | - 12.1.6 | - 89426 | - SINAPI | - Luva de redução PVC soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 5,00 | - 4,66 | - 5,77 | - 28,85 |  |  |
|  | - 12.1.7 | - 86885 | - SINAPI | - Engate flexível plástico ½" x 40cm, fornecimento e instalação | - un | - 7,00 | - 7,47 | - 9,26 | - 64,82 |  |  |
|  | - 12.1.8 | - 89362 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 22,00 | - 6,25 | - 7,75 | - 170,50 |  |  |
|  | - 12.1.9 | - 89367 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | - un | - 6,00 | - 8,22 | - 10,19 | - 61,14 |  |  |
|  | - 12.1.10 | - 89499 | - SINAPI | - Curva PVC 90º soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 | - 11,10 | - 13,76 | - 13,76 |  |  |
|  | - 12.1.11 | - 90373 | - SINAPI | - Joelho de redução 90º soldável com bucha latão 25mm x ½", fornecimento e instalação | - un | - 23,00 | - 9,44 | - 11,70 | - 269,10 |  |  |
|  | - 12.1.12 | - 89440 | - SINAPI | - Tê PVC, soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 16,00 | - 5,86 | - 7,26 | - 116,16 |  |  |
|  | - 12.1.13 | - 89443 | - SINAPI | - Tê PVC, soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | - un | - 5,00 | - 8,17 | - 10,13 | - 50,65 |  |  |
|  | - 12.1.14 | - 89623 | - SINAPI | - Tê PVC, soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | - un | - 5,00 | - 10,81 | - 13,40 | - 67,00 |  |  |
|  | - 12.1.15 | - 34640 | - SINAPI | - Caixa d'água em polietileno, com tampa, capacidade 2000L | - un | - 2,00 | - 626,06 | - 776,50 | - 1.553,00 |  |  |
|  | - 12.2 |  |  | - REGISTROS E OUTROS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 12.2.1 | - 94495 | - SINAPI | - Registro de gaveta 25mm, latão, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 | - 50,84 | - 63,05 | - 189,15 |  |  |
|  | - 12.2.2 | - 94496 | - SINAPI | - Registro de gaveta 32mm, latão, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 | - 60,24 | - 74,71 | - 224,13 |  |  |
|  | - 12.2.3 | - 94497 | - SINAPI | - Registro de gaveta 40mm, latão, fornecimento e instalação | - un | - 2,00 | - 68,96 | - 85,53 | - 171,06 |  |  |
|  | - 12.2.4 | - 94797 | - SINAPI | - Torneira de bóia, roscável, 1", fornecimento e instalação | - un | - 2,00 | - 47,46 | - 58,86 | - 117,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 5.324,26 |  |  |
|  | 13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 2.264,41 |  |  |
|  | - 13.1 |  |  | - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13.1.1 | - 83671 | - SINAPI | - Tubo PVC Ø 100mm, fornecimento e instalação | - m | - 33,00 | - 45,81 | - 56,81 | - 1.874,73 |  |  |
|  | - 13.1.2 | - 89584 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 8,00 | - 29,55 | - 36,65 | - 293,20 |  |  |
|  | - 13.1.3 | - 89585 | - SINAPI | - Joelho PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 | - 24,93 | - 30,92 | - 30,92 |  |  |
|  | - 13.1.4 | - 89690 | - SINAPI | - Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 | - 52,86 | - 65,56 | - 65,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 2.264,41 |  |  |
|  | 14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 19.041,32 |  |  |
|  | 14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 14.1.1 | - 89712 | - SINAPI | - Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | - m | - 76,50 | - 19,70 | - 24,43 | - 1.868,89 |  |  |
|  | - 14.1.2 | - 89714 | - SINAPI | - Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | - m | - 67,50 | - 37,83 | - 46,92 | - 3.167,10 |  |  |
|  | - 14.1.3 | - 89731 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º Ø 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 38,00 | - 7,21 | - 8,94 | - 339,72 |  |  |
|  | - 14.1.4 | - 89744 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 8,00 | - 15,99 | - 19,83 | - 158,64 |  |  |
|  | - 14.1.5 | - 89732 | - SINAPI | - Joelho PVC 45º Ø 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 10,00 | - 7,66 | - 9,50 | - 95,00 |  |  |
|  | - 14.1.6 | - 89746 | - SINAPI | - Joelho PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 9,00 | - 16,04 | - 19,89 | - 179,01 |  |  |
|  | - 14.1.7 | - 89557 | - SINAPI | - Redução excentrica 100mm x 75mm, fornecimento e instalação | - un | - 9,00 | - 18,70 | - 23,19 | - 208,71 |  |  |
|  | - 14.1.8 | - 89549 | - SINAPI | - Redução excentrica 75mm x 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 9,00 | - 10,61 | - 13,15 | - 118,35 |  |  |
|  | - 14.1.9 | - 89785 | - SINAPI | - Junção PVC simples 50mm x 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 7,00 | - 13,29 | - 16,48 | - 115,36 |  |  |
|  | - 14.1.10 | - 89690 | - SINAPI | - Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 12,00 | - 52,86 | - 65,56 | - 786,72 |  |  |
|  | - 14.1.11 | - 89571 | - SINAPI | - Tê PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 4,00 | - 48,58 | - 60,25 | - 241,00 |  |  |
|  | - 14.1.12 | - 89482 | - SINAPI | - Caixa sifonada, PVC, 100x100x50mm, fornecimento e instalação | - un | - 10,00 | - 15,45 | - 19,16 | - 191,60 |  |  |
|  | - 14.1.13 | - 74051/1 | - SINAPI | - Caixa de gordura simples Ø 60cm com tampa, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 | - 111,65 | - 138,47 | - 138,47 |  |  |
|  | - 14.1.14 | - 74104/1 | - SINAPI | - Caixa de inspeção 60x60cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com barra lisa, E=2,0cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa, escavação e confecção | - un | - 5,00 | - 133,09 | - 165,07 | - 825,35 |  |  |
|  | - 14.2 |  |  | - SUMIDOURO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 14.2.1 | - 6454 | - SINAPI | - Pedra de mão para sumidouro, fornecimento e lançamento | - m³ | - 19,00 | - 151,14 | - 187,45 | - 3.561,55 |  |  |
|  | - 14.2.2 | - 83676 | - SINAPI | - Tubo concreto simples Ø30cm, fornecimento e instalação | - m | - 2,10 | - 90,70 | - 112,49 | - 236,22 |  |  |
|  | - 14.2.3 | - 68053 | - SINAPI | - Lona plastica preta, espessura 150 micras, fornecimento e instalação | - m² | - 28,00 | - 5,12 | - 6,35 | - 177,80 |  |  |
|  | - 14.3 |  |  | - TANQUE SÉPTICO/SUMIDOURO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 14.3.1 | - 92916 | - SINAPI | - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | - kg | - 220,00 | - 10,77 | - 13,35 | - 2.937,00 |  |  |
|  | - 14.3.2 | - 92722 | - SINAPI | - Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | - m³ | - 4,00 | - 337,60 | - 418,72 | - 1.674,88 |  |  |
|  | - 14.3.3 | - 92518 | - SINAPI | - Montagem e desmontagem de formas, madeira compensada resinada com reaproveitamento | - m² | - 25,00 | - 22,35 | - 27,72 | - 693,00 |  |  |
|  | - 14.3.4 | - 87777 | - SINAPI | - Massa única para paredes externas traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm | - m² | - 25,00 | - 40,07 | - 49,69 | - 1.242,25 |  |  |
|  | - 14.3.5 | - 83338 | - SINAPI | - Escavação mecânica a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica | - m³ | - 27,50 | - 2,49 | - 3,08 | - 84,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 19.041,32 |  |  |
|  | 15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 8.532,95 |  |  |
|  | - 15.1 | - 86888 | - SINAPI | - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, fornecimento e instalação | - un | - 2,00 | - 374,88 | - 464,96 | - 929,92 |  |  |
|  | - 15.2 | - 72739 | - SINAPI | - Vaso sanitário infantil sifonado com caixa acoplada em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, fornecimento e instalação | - un | - 6,00 | - 437,33 | - 542,42 | - 3.254,52 |  |  |
|  | - 15.3 | - 86904 | - SINAPI | - Lavatório pequeno cor branca, suspenso, 29,5 x 39cm, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 | - 108,94 | - 135,11 | - 405,33 |  |  |
|  | - 15.4 | - 86943 | - SINAPI | - Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico e torneira cromada de mesa, fornecimento e instalação | - un | - 8,00 | - 169,79 | - 210,59 | - 1.684,72 |  |  |
|  | - 15.5 | - 9535 | - SINAPI | - Chuveiro elétrico comum corpo plástico com mangueira plástica para duchas elétricas, com cano, 3 temperaturas, 220V, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 | - 59,24 | - 73,47 | - 220,41 |  |  |
|  | - 15.6 | - 377 | - SINAPI | - Assento para vaso sanitário de plástico, tipo convencional | - un | - 2,00 | - 18,52 | - 22,97 | - 45,94 |  |  |
|  | - 15.7 | - 95542 | - SINAPI | - Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | - un | - 5,00 | - 28,67 | - 35,55 | - 177,75 |  |  |
|  | - 15.8 | - 86910 | - SINAPI | - Torneira cromada tubo móvel, de parede, 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação | - un | - 2,00 | - 80,80 | - 100,21 | - 200,42 |  |  |
|  | - 15.9 | - 86916 | - SINAPI | - Torneira plástica de parede para tanque, 3/4", fornecimento e instalação | - un | - 2,00 | - 20,81 | - 25,81 | - 51,62 |  |  |
|  | - 15.10 | - 6253 | - SINAPI | - Tanque de lavar roupas em concreto pre-moldado, 1 boca, com apoio/pes, de 60x65x80cm | - un | - 2,00 | - 175,50 | - 217,67 | - 435,34 |  |  |
|  | - 15.11 | - 86906 | - SINAPI | - Torneira cromada de mesa, para lavatório, 3/4", fornecimento e instalação | - un | - 11,00 | - 42,28 | - 52,43 | - 576,73 |  |  |
|  | - 15.12 | - 95547 | - SINAPI | - Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação | - un | - 5,00 | - 66,03 | - 81,89 | - 409,45 |  |  |
|  | - 15.13 | - 95542 | - SINAPI | - Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação | - un | - 5,00 | - 22,71 | - 28,16 | - 140,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 8.532,95 |  |  |
|  | 16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 1.641,22 |  |  |
|  | - 16.1 | - 72553 | - SINAPI | - Extintor PQS (4kg) | - un | - 2,00 | - 109,57 | - 135,89 | - 271,78 |  |  |
|  | - 16.2 | - 38774 | - SINAPI | - Luminária de emergência 30 LEDS, potencia 2W, bateria de litio, autonomia de 6 horas | - un | - 20,00 | - 29,69 | - 36,82 | - 736,40 |  |  |
|  | - 16.3 | - 43728 | - DEINFRA/SC | - Placa de sinalização "Saída de emergência", face única com lampada de LED | - un | - 5,00 | - 75,10 | - 93,14 | - 465,70 |  |  |
|  | - 16.4 | - 46700 | - DEINFRA/SC | - Placa de sinalização acrílico 16x25cm "Extintor de incêndio" | - un | - 2,00 | - 67,46 | - 83,67 | - 167,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 1.641,22 |  |  |
|  | 17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 22.343,03 |  |  |
|  | - 17.1 |  |  | - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17.1.1 | - 74131/005 | - SINAPI | - Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e intalação | - un | - 1,00 | - 401,85 | - 498,41 | - 498,41 |  |  |
|  | - 17.2 |  |  | - DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17.2.1 | - 74130/001 | - SINAPI | - Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nena (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | - un | - 14,00 | - 16,60 | - 20,58 | - 288,12 |  |  |
|  | - 17.2.2 | - 74130/002 | - SINAPI | - Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nena (americano) 35 a 50A 240V, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 | - 25,98 | - 32,22 | - 96,66 |  |  |
|  | - 17.2.3 | - 74130/005 | - SINAPI | - Disjuntor termomagnético tripolar padrão Nena (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 | - 146,68 | - 181,92 | - 181,92 |  |  |
|  | - 17.3 |  |  | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17.3.1 | - 91831 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 20mm (1/2"), inclusive conexões, fornecimento e instalação | - m | - 289,70 | - 5,32 | - 6,59 | - 1.909,12 |  |  |
|  | - 17.3.2 | - 91834 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm (3/4"), inclusive conexões, fornecimento e instalação | - m | - 46,80 | - 6,02 | - 7,46 | - 349,12 |  |  |
|  | - 17.3.3 | - 91940 | - SINAPI | - Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | - un | - 84,00 | - 11,47 | - 14,22 | - 1.194,48 |  |  |
|  | - 17.4 |  |  | - CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17.4.1 | - 91926 | - SINAPI | - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação | - m | - 533,90 | - 2,74 | - 3,39 | - 1.809,92 |  |  |
|  | - 17.4.2 | - 91928 | - SINAPI | - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação | - m | - 550,80 | - 3,85 | - 4,77 | - 2.627,31 |  |  |
|  | - 17.4.3 | - 91930 | - SINAPI | - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação | - m | - 153,00 | - 4,63 | - 5,74 | - 878,22 |  |  |
|  | - 17.4.4 | - 91932 | - SINAPI | - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação | - m | - 78,00 | - 7,52 | - 9,32 | - 726,96 |  |  |
|  | - 17.5 |  |  | - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 17.5.1 | - 91996 | - SINAPI | - Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa. fornecimento e instalação | - un | - 75,00 | - 25,39 | - 31,49 | - 2.361,75 |  |  |
|  | - 17.5.2 | - 91997 | - SINAPI | - Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação | - un | - 4,00 | - 27,28 | - 33,83 | - 135,32 |  |  |
|  | - 17.5.3 | - 91953 | - SINAPI | - Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação | - un | - 9,00 | - 21,31 | - 26,43 | - 237,87 |  |  |
|  | - 17.5.4 | - 91959 | - SINAPI | - Interruptor duplo 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 | - 33,72 | - 41,82 | - 125,46 |  |  |
|  | - 17.5.5 | - 91966 | - SINAPI | - Interruptor triplo 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação | - un | - 4,00 | - 39,58 | - 49,09 | - 196,36 |  |  |
|  | - 17.5.6 | - 73953/008 | - SINAPI | - Luminária tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lampadas fluorescentes 2x2x36W completa, fornecimento e instalação | - un | - 41,00 | - 171,60 | - 212,83 | - 8.726,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 22.343,03 |  |  |
|  | 18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 36,03 |  |  |
|  | - 18.1 | - 89865 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 25mm (drenos para ar condicionado), fornecimento e instalação | - m | - 3,00 | - 9,69 | - 12,01 | - 36,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 36,03 |  |  |
|  | 19 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 1.075,12 |  |  |
|  | - 19.1 |  |  | - CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 19.1.1 | - 40025 | - DEINFRA/SC | - Cabo de rede internet, UTP - 4P, categoria 6 | - m | - 45,00 | - 6,94 | - 8,60 | - 387,00 |  |  |
|  | - 19.2 |  |  | - TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 19.2.1 | - 38083 | - SINAPI | - Tomada modular RJ-45, 8 fios, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo) | - un | - 4,00 | - 30,92 | - 38,35 | - 153,40 |  |  |
|  | - 19.2.2 | - 38084 | - SINAPI | - Tomada para antena de TV, cabo coaxial de 9mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo) | - un | - 3,00 | - 13,46 | - 16,69 | - 50,07 |  |  |
|  | - 19.3 |  |  | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 19.3.1 | - 91856 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível Ø 1", inclusive conexões, fornecimento e instalação | - m | - 45,00 | - 8,69 | - 10,77 | - 484,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 1.075,12 |  |  |
|  | 20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1.554,62 |  |  |
|  | - 21.1 | - 73948/3 | - SINAPI | - Limpeza da obra | - m² | - 212,35 | - 5,46 | - 6,77 | - 1.437,60 |  |  |
|  | - 21.2 | - 74209/1 | - SINAPI | - Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm | - un | - 0,26 | - 362,90 | - 450,10 | - 117,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Subtotal |  | - 1.554,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Valor TOTAL/BDI |  | 399.999,99 |  |  |

CRONOGRAMA

|  | Obra: Projeto Padrão FNDE -Ampliação do modulo infantil - 220V - Blocos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Município: | Descanso / SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: | Rua XV de Novembro, Distrito de Itajubá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.271,48 | 4,32% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17.271,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 3.694,01 | 0,92% | 80% | 20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.955,21 | 738,80 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | FUNDAÇÕES | 22.378,91 | 5,59% |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22.378,91 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | SUPERESTRUTURA | 53.327,98 | 13,33% |  | 10% | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.332,80 | 47.995,18 |  |  |  |  |
|  | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 20.437,09 | 5,11% |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.437,09 |  |  |  |  |
|  | 6 | ESQUADRIAS | 57.893,64 | 14,47% |  |  |  | 40% | 60% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23.157,46 | 34.736,18 |  |  |
|  | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 49.575,42 | 12,39% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49.575,42 |  |  |  |
|  | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2.552,29 | 0,64% |  | 55% | 45% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.403,76 | 1.148,53 |  |  |  |  |
|  | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 55.324,48 | 13,83% |  |  |  | 30% | 70% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16.597,34 | 38.727,14 |  |  |
|  | 10 | SISTEMAS DE PISOS | 43.653,30 | 10,91% |  |  |  |  | 20% | 50% | 30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.730,66 | 21.826,65 | 13.095,99 |
|  | 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 12.078,43 | 3,02% |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.078,43 |  |  |
|  | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 5.324,26 | 1,33% |  |  | 60% | 40% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.194,56 | 2.129,70 |  |  |  |
|  | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.264,41 | 0,57% |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.264,41 |  |
|  | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 19.041,32 | 4,76% |  |  | 80% | 20% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.233,06 | 3.808,26 |  |  |  |
|  | 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8.532,95 | 2,13% |  |  |  |  | 85% | 15% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.253,01 | 1.279,94 |  |
|  | 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1.641,22 | 0,41% |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.641,22 |
|  | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 22.343,03 | 5,59% |  |  | 20% | 30% | 50% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.468,61 | 6.702,91 | 11.171,52 |  |  |
|  | 18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 36,03 | 0,01% |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36,03 |  |  |  |  |
|  | 19 | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA | 1.075,12 | 0,27% |  |  | 50% | 50% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 537,56 | 537,56 | - |  |  |
|  | 20 | SERVIÇOS FINAIS | 1.554,62 | 0,39% |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.554,62 |
|  | Valores totais |  | 399.999,99 | 100,00% | 20.226,69 | 29.854,27 | 93.050,61 | 102.508,66 | 112.696,93 | 25.371,00 | 16.291,83 |

5. PROJETOS