## Bueiros
DRENAGEM - RUA 16 DE DEZEMBRO BUEIROS
Localização | [7 empty] | BSTC Ø0,60 (m) | COTA DE FUNDO (BUEIRO) |  | DECLIVIDADE | DISPOSITIVO |  | ESCAVAÇÃO |  |  | REATERRO | Observação
LINHA | Estaca | [5 empty] | Lado | [6 empty] | LARGURA | PROFUND, | VOLUME | VOLUME | [7 empty] | Cota Fundo |  |  |  |  | Cota Fundo
| Início |  |  | Final |  |  |  |  | MONT, | JUS, | (%) | MONT, | JUS, | Média (m) | Média (m) | (m³) | (m³) |  |  |  |  | cota Fundo Médio | cota Topo Médio |  | Montante | Jusante | DECECLIVIDADE | EXTENSÃO EST, | EXTENSÃO TUB, | Montante | Jusante | DECECLIVIDADE | EXTENSÃO EST, | EXTENSÃO TUB, | CAIXAS
1 | 0 | + | 0 | 1 | + | 12 | LE | 31 | 590.74 | 587.44 | 10.42 | BLG-01 | BLG-02 | 1.4 | 1.06 | 46 | 28.68 |  | 590 | 15 |  | 588.79 | 565.255 | 2 | 551.02 | 548.57 | 5.09 | 47.97 | 52.26 | 590.74 | 587.44 | 10.42 | 31.65 | 51 | 599.24 | 598.13 | #REF! | #REF!
| 1 | + | 12 | 3 | + | 5 | LE | 33 | 587.51 | 581.81 | 17.32 | BLG-02 | BLG-03 | 1.4 | 0.99 | 45.74 | 27.31 |  | 585.5
2 | 1 | + | 12 | 1 | + | 12 | LD/LE | 6 | 587.48 | 587.44 | 0.65 | BLG-04 | BLG-02 | 1.4 | 2.19 | 18.4 | 15.05 |  | 589.5 | 12 |  | 584.36 | 565.015 | 1 | 551.14 | 551.09 | 0.65 | 7.38 | 6 | 587.51 | 581.81 | 17.32 | 32.95 | 9.31 | 598.81 | 597.71 | #REF! | #REF!
3 | 3 | + | 5 | 3 | + | 5 | LD/LE | 6 | 581.86 | 581.81 | 0.65 | BLG-05 | BLG-03 | 1.4 | 1.61 | 13.52 | 10.17 |  | 583.3
[20 empty] | 29.5 |  | #REF! | 561.49 | 9 | 552.9 | 550.76 | 9 | 23.74 | 30.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13.8 | 595.77 | 594.73 | #REF! | #REF!
[7 empty] | TOTAL | 76 | [7 empty] | 123.66 | 81.21
[20 empty] | 30.6 |  | #REF! | 558.84 | 9 | 550.8 | 549.25 | 12.5 | 12.35 | 17.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.2 | 594.02 | 592.99 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 35.4 |  | #REF! | 557.845 | 9 | 548.84 | 547 | 5.74 | 32.03 | 35.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.21 | 593.88 | 592.62 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 37.8 |  | #REF! | 558.3 | 8 | 555.88 | 555.83 | 0.65 | 8.09 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60.57 | 592.36 | 591.56 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 25.1 |  | #REF! | 557.245 | 7 | 552.88 | 552.83 | 0.65 | 7.49 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 67.55 | 592.18 | 591.38 | #REF! | #REF!
[24 empty] | 6 | 549.25 | 549.2 | 0.65 | 7.54 | 6 |  |  |  | #REF! | 220.64 | 591.74 | 590.89 | #REF! | #REF!
[24 empty] | 5 | 546.959 | 546.921 | 0.65 | 7.15 | 6 | [5 empty] | 586.17 | 585.37 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 185.3 | 20.5889
[24 empty] | 3 | 548.66 | 548.54 | 0.65 | 19.01 | 17.74
[24 empty] | 3 | 548.57 | 548.5 | 0.65 | 10.52 | 9.35
192.27

## BOCAS
DRENAGEM - RUA 16 DE DEZEMBRO CAIXAS
Localização |  |  |  |  | COTA |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  | REATERRO
ITEM | Estaca |  |  | Lado |  |  | COMPR. | LARGURA | PROFUND, | VOLUME | VOLUME
| Início |  |  |  | TOPO | FUNDO | (m) | (m) | (m) | (m³) | (m³) |  |  |  |  | cota Fundo Médio | cota Topo Médio | CAIXAS
BLG-01 | 0 | + | 0 | LE | 592.03 | 590.59 | 1.7 | 1.7 | 1.59 | 4.6 | 2.67 | 599.24 | 598.13 | 15 |  | 591.01 | 565.255 | 557.05 | 555.71
BLG-02 | 1 | + | 12 | LE | 588.73 | 587.28 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 4.62 | 2.69 | 598.81 | 597.71 |  |  |  |  | 557.02 | 555.76
BLG-03 | 3 | + | 5 | LE | 583.09 | 581.68 | 1.7 | 1.7 | 1.56 | 4.51 | 2.62 | 597.7 | 596.84 | 12 |  | 587.705 | 565.015 | 554.85 | 553.65
BLG-04 | 1 | + | 12 | LD | 588.73 | 587.36 | 1.7 | 1.7 | 1.52 | 4.39 | 2.55 | 596.89 | 595.72 |  |  |  |  | 554 | 552.7
BLG-05 | 3 | + | 5 | LD | 583.09 | 581.73 | 1.7 | 1.7 | 1.51 | 4.36 | 2.54 | 595.88 | 594.97 | 24.4 |  | 582.085 | 564.595 | 553.98 | 552.75
[14 empty] | 29.5 |  | #REF! | 561.49 | 550.39 | 548.71
[9 empty] | TOTAL | 22.48 | 13.07 | [6 empty] | 549.8 | 548.37
[14 empty] | 30.6 |  | #REF! | 558.84 | 549.44 | 548.42
[18 empty] | 549.12 | 547.84
[14 empty] | 35.4 |  | #REF! | 557.845 | 549.1 | 546.87
[14 empty] | 37.8 |  | #REF! | 558.3
[14 empty] | 25.1 |  | #REF! | 557.245
[14 empty] | #REF! | #REF!

## Tubulação
REDE: REDE 01
TUBOS
NOME | SEÇÃO | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MATERIAL | ESTRUTURA MONTANTE | ESTRUTURA JUSANTE | COTA MONTANTE (m) | COTA JUSANTE (m) | EXTENSÃO (m) | DECLIVIDADE (%)
EIXOS
PAREDES
600 Tubulação em concreto em mm- 20 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 26 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | 590.74 | 587.44 | 31.65 | 10.42
30.65
600 Tubulação em concreto em mm- 21 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 28 (REDE 01) | 587.51 | 581.81 | 32.95 | 17.32
31.95
600 Tubulação em concreto em mm- 22 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 29 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | 587.48 | 587.44 | 7.19 | 0.65
6.19
600 Tubulação em concreto em mm- 23 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 30 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 28 (REDE 01) | 581.86 | 581.81 | 7.20 | 0.65
6.20

## estruturas
ESTRUTURAS
NOME | TIPO | DIMENSÃO (m) | MATERIAL | NORTE (m) | ESTE (m) | COTA TERRENO (m) | COTA FUNDO (m) | FOSSA (m) | TUBOS
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 26 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031533.76 | 250497.93 | 592.03 | 590.59 | 0.15 | 600 Tubulação em concreto em mm- 20 (REDE 01)
L:1.00
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031503.02 | 250490.41 | 588.73 | 587.28 | 0.16 | 600 Tubulação em concreto em mm- 20 (REDE 01)
|  | L:1.00 | [6 empty] | 600 Tubulação em concreto em mm- 21 (REDE 01)
600 Tubulação em concreto em mm- 22 (REDE 01)
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 29 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031504.72 | 250483.42 | 588.73 | 587.36 | 0.13 | 600 Tubulação em concreto em mm- 22 (REDE 01)
L:1.00
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 28 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031471.01 | 250482.58 | 583.09 | 581.68 | 0.13 | 600 Tubulação em concreto em mm- 21 (REDE 01)
|  | L:1.00 | [6 empty] | 600 Tubulação em concreto em mm- 23 (REDE 01)
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 30 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031472.72 | 250475.59 | 583.09 | 581.73 | 0.13 | 600 Tubulação em concreto em mm- 23 (REDE 01)
L:1.00