## Bueiros
DRENAGEM - RUA ANTÔNIO ZILIOTTO BUEIROS
Localização | [7 empty] | BSTC Ø0,40 (m) | COTA DE FUNDO (BUEIRO) |  | DECLIVIDADE | DISPOSITIVO |  | ESCAVAÇÃO |  |  | REATERRO | Observação
LINHA | Estaca | [5 empty] | Lado | [6 empty] | LARGURA | PROFUND, | VOLUME | VOLUME | [7 empty] | Cota Fundo |  |  |  |  | Cota Fundo
| Início |  |  | Final |  |  |  |  | MONT, | JUS, | (%) | MONT, | JUS, | Média (m) | Média (m) | (m³) | (m³) |  |  |  |  | cota Fundo Médio | cota Topo Médio |  | Montante | Jusante | DECECLIVIDADE | EXTENSÃO EST, | EXTENSÃO TUB, | Montante | Jusante | DECECLIVIDADE | EXTENSÃO EST, | EXTENSÃO TUB, | CAIXAS
1 | 0 | + | 0 | 1 | + | 5 | LE | 24.5 | 564.42 | 564.269 | 0.65 | BLG-02 | BLG-01 | 1.4 | 1 | 34.3 | 20.61 |  | 565.19 | 15 |  | 564.045 | 565.255 | 2 | 551.02 | 548.57 | 5.09 | 47.97 | 52.26 | 590.74 | 587.44 | 10.42 | 31.65 | 51 | 599.24 | 598.13 | #REF! | #REF!
2 | 1 | + | 5 | 1 | + | 5 | LD/LE | 8 | 564.411 | 564.358 | 0.65 | BLG-03 | BLG-02 | 1.4 | 1 | 11.2 | 6.73 |  | 565.31
[20 empty] | 29.5 |  | #REF! | 561.49 | 9 | 552.9 | 550.76 | 9 | 23.74 | 30.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13.8 | 595.77 | 594.73 | #REF! | #REF!
[7 empty] | TOTAL | 32.5 | [7 empty] | 45.5 | 27.34
[20 empty] | 30.6 |  | #REF! | 558.84 | 9 | 550.8 | 549.25 | 12.5 | 12.35 | 17.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.2 | 594.02 | 592.99 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 35.4 |  | #REF! | 557.845 | 9 | 548.84 | 547 | 5.74 | 32.03 | 35.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.21 | 593.88 | 592.62 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 37.8 |  | #REF! | 558.3 | 8 | 555.88 | 555.83 | 0.65 | 8.09 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60.57 | 592.36 | 591.56 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 25.1 |  | #REF! | 557.245 | 7 | 552.88 | 552.83 | 0.65 | 7.49 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 67.55 | 592.18 | 591.38 | #REF! | #REF!
[24 empty] | 6 | 549.25 | 549.2 | 0.65 | 7.54 | 6 |  |  |  | #REF! | 211.33 | 591.74 | 590.89 | #REF! | #REF!
[24 empty] | 5 | 546.959 | 546.921 | 0.65 | 7.15 | 6 | [5 empty] | 586.17 | 585.37 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 228.8 | 25.4222
[24 empty] | 3 | 548.66 | 548.54 | 0.65 | 19.01 | 17.74
[24 empty] | 3 | 548.57 | 548.5 | 0.65 | 10.52 | 9.35
186.27

## BOCAS
DRENAGEM - RUA ANTÔNIO ZILIOTTO CAIXAS
Localização |  |  |  |  | COTA |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  | REATERRO
ITEM | Estaca |  |  | Lado |  |  | COMPR. | LARGURA | PROFUND, | VOLUME | VOLUME
| Início |  |  |  | TOPO | FUNDO | (m) | (m) | (m) | (m³) | (m³) |  |  |  |  | cota Fundo Médio | cota Topo Médio | CAIXAS
BLG-01 | 0 | + | 0 | LE | 565.05 | 564.21 | 1.7 | 1.7 | 0.99 | 2.86 | 1.66 | 599.24 | 598.13 | 15 |  | 564.33 | 565.255 | 557.05 | 555.71
BLG-02 | 1 | + | 5 | LE | 565.34 | 564.31 | 1.7 | 1.7 | 1.18 | 3.41 | 1.98 | 598.81 | 597.71 |  |  |  |  | 557.02 | 555.76
BLG-03 | 1 | + | 5 | LD | 565.31 | 564.41 | 1.7 | 1.7 | 1.05 | 3.03 | 1.76 | 597.7 | 596.84 | 12 |  | 564.525 | 565.015 | 554.85 | 553.65
[14 empty] | 29.5 |  | #REF! | 561.49 | 550.39 | 548.71
[9 empty] | TOTAL | 9.3 | 5.4 | [6 empty] | 549.8 | 548.37
[14 empty] | 30.6 |  | #REF! | 558.84 | 549.44 | 548.42
[18 empty] | 549.12 | 547.84
[14 empty] | 35.4 |  | #REF! | 557.845 | 549.1 | 546.87
[14 empty] | 37.8 |  | #REF! | 558.3
[14 empty] | 25.1 |  | #REF! | 557.245
[14 empty] | #REF! | #REF!

## Tubulação
REDE: REDE 01
TUBOS
NOME | SEÇÃO | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MATERIAL | ESTRUTURA MONTANTE | ESTRUTURA JUSANTE | COTA MONTANTE (m) | COTA JUSANTE (m) | EXTENSÃO (m) | DECLIVIDADE (%)
EIXOS
PAREDES
600 Tubulação em concreto em mm- 20 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 26 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | 590.74 | 587.44 | 31.65 | 10.42
30.65
600 Tubulação em concreto em mm- 21 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 28 (REDE 01) | 587.51 | 581.81 | 32.95 | 17.32
31.95
600 Tubulação em concreto em mm- 22 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 29 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | 587.48 | 587.44 | 7.19 | 0.65
6.19
600 Tubulação em concreto em mm- 23 (REDE 01) | Circular | Ø 600.00 | Concreto reforçado | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 30 (REDE 01) | 1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 28 (REDE 01) | 581.86 | 581.81 | 7.20 | 0.65
6.20

## estruturas
ESTRUTURAS
NOME | TIPO | DIMENSÃO (m) | MATERIAL | NORTE (m) | ESTE (m) | COTA TERRENO (m) | COTA FUNDO (m) | FOSSA (m) | TUBOS
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 26 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031533.76 | 250497.93 | 592.03 | 590.59 | 0.15 | 600 Tubulação em concreto em mm- 20 (REDE 01)
L:1.00
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 27 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031503.02 | 250490.41 | 588.73 | 587.28 | 0.16 | 600 Tubulação em concreto em mm- 20 (REDE 01)
|  | L:1.00 | [6 empty] | 600 Tubulação em concreto em mm- 21 (REDE 01)
600 Tubulação em concreto em mm- 22 (REDE 01)
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 29 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031504.72 | 250483.42 | 588.73 | 587.36 | 0.13 | 600 Tubulação em concreto em mm- 22 (REDE 01)
L:1.00
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 28 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031471.01 | 250482.58 | 583.09 | 581.68 | 0.13 | 600 Tubulação em concreto em mm- 21 (REDE 01)
|  | L:1.00 | [6 empty] | 600 Tubulação em concreto em mm- 23 (REDE 01)
1.000 x 1.000 Estrutura retangular em mm - 30 (REDE 01) | Rectangular | C:1.00 | Concreto reforçado | 7031472.72 | 250475.59 | 583.09 | 581.73 | 0.13 | 600 Tubulação em concreto em mm- 23 (REDE 01)
L:1.00